熱源算定のための条件

記入日：　　　　　　年　　 月　 　日

施設名：（名称）

（住所）

提出者：　　　　　　　　　　　  　（所属）

（連絡先TEL）

下記の項目をわかる範囲で記入ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社トモエテクノ

| （冷房） |  | （共同浴場） |  | （一般給湯――共同浴場以外） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷房面積m2 |  | 温泉の有無（○を記入） | 温泉／市水 | 宿泊：客数 |  |  |
| 冷房方式 （○を記入） | セントラル／個別 | 浴槽容量ﾘｯﾄﾙ |  | 食堂：客数 |  |  |
| （○を記入） | 温水／空気／床暖房 | カラン数 |  | バケット（宴会）：客数 |  |  |
| 夏の最高気温℃ |  | 浴槽加温方式（○を記入） | かけ流し／ろ過循環 | 従業員数 |  |  |
| （備考 |  | 給水温度℃（浴槽用） |  | 洗面台数 |  |  |
|  |  | 浴槽温度℃ |  | （備考） |  |  |
| （暖房） |  | 浴槽張込み時間ｈ |  | 既設の場合のデータ |  |  |
| 暖房面積m2 |  | 上り湯使用量ﾘｯﾄﾙ／人 |  | ボイラ | 設置年月： 年 月 |  |
| 暖房方式 （○を記入） | セントラル／個別 | 給水温度℃（市水） |  |  | 燃料： |  |
| （○を記入） | 温水／空気／床暖房 | 給湯温度℃（市水） |  |  | 出力： KW |  |
| 冬の最低気温℃ |  | 入浴時間 min／人 |  | 貯湯タンク | 容量： ﾄﾝ |  |
| （備考） |  | （備考） |  | 燃料消費量（月別/年合計）：別途 |  |  |
|  |  |  |  | 建物図面など：別途 |  |  |